Oznaczenie sprawy: KW/08/ZP/2020

Pytania

Nazwa zamówienia:

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

EKG

Pytanie. 1
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości zastosowania przystawki spirometrycznej ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie. 2
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG który posiada łączność  z komputerem poprzez port USB ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie. 3Czy Zamawiający dopuści aparat EKG który posiada interfejs komunikacyjny jako port USB ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie. 4
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o szerokości  225 mm ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie. 5
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o  długości  295 mm ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie. 6
Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał kolorowy ekran , dotykowy o przekątnej 7 ‘ ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
RTG

Pytanie. 7

Czy Zamawiający dopuści aparat o szerokości 64 cm ?
Różnica 2 cm szerokości nie będzie istotnie wpływała na wygodę użytkowania a w szczególności na właściwości diagnostyczne aparatu. Pragniemy nadmienić, że większość drzwi stosowanych w szpitalach jest nie węższa niż 80 cm. Ponadto oferowany aparat posiada lepsze niż wymagane parametry w wielu pozostałych punktach.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie. 8
Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w pojemnika do przechowywania maksymalnie 4 kaset w rozmiarze 35x43 ?
Dodatkowe kasety - jeżeli byłaby taka konieczność można położyć na górze pulpitu aparatu więc biorąc pod uwagę aspekt użytkowy nie ma to wpływu na wygodę, a w szczególności możliwości diagnostyczne aparatu. Ponadto oferowany aparat posiada lepsze niż wymagane parametry w wielu pozostałych punktach.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie. 9
Czy zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne skaner, który obsługuje kasety w rozmiarze 20x25cm, 24x30cm, 35x35cm i 35x43cm; a nie obsługuje kaset 15x30cm, gdyż są to kasety pantomograficzne ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie. 10
Czy zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne skaner, który ma wydajność skanowania 45 kaset/godzinę ?
W Państwa przypadku uważamy, że jest to jak najbardziej wystarczające.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie. 11
Czy monitor ma być dedykowany kalibrowany do DICOM, gdyż takie są wymagania prawne obowiązujące w Polsce ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie. 12
Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne skaner, który nie posiada tej funkcjonalności, natomiast posiada możliwość wpisywania do danego badania parametrów ekspozycji (kV, Ma, mAs) ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie. 13
Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne skaner, który nie posiada tej funkcjonalności, posiada natomiast funkcje obróbki obrazu takie jak: regulacja kontrastu, jasności, szczegółów; obroty i odbicia lustrzane; obroty o dowolny kąt; powiększenie, lupa; odwrócenie skali szarości (negatyw/pozytyw); adnotacje graficzne – linie, strzałki, kwadraty, koła; pomiary odległości i kątów, (w tym kątów Cobb’a); automatyczna i ręczna kolimacja (czarne maskowanie tła) ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie. 14
Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne skaner, który posiada oprogramowanie akwizycyjne umożliwiające wybór programów anatomicznych poprzez literowy (słowny) wybór z ponad 200 procedur dostarczanych fabrycznie, z możliwością tworzenia jeszcze dodatkowych własnych ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
EKG

Pytanie. 15
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf z wydrukiem na papierze 100mm?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 16
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf z wydrukiem na papierze 210mm?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 17
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf z automatyczną analizą i interpretacją GLASGOW 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci?
Odpowiedź: tak.

Pytanie 18
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf bez możliwości zastosowania przystawki spirometrycznej?
Odpowiedź: nie.

Pytanie 19
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf posiadający port komunikacyjny USB umożliwiający łączność z komputerem oraz eksport badań zapisanych w pamięci na dysk zewnętrzny typu pendrive?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf bez możliwości łączności bezprzewodowej z komputerem?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf z dotykowym ekranem LCD na którym wyświetlana jest klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca wprowadzenie danych demograficznych pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 22
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf z interfejsem komunikacyjnym USB?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf o wymiarach: (dł. X szer. x wys.) 270 x 190 x 60 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf o wymiarach: (dł. X szer. x wys.) 285 x 204 x 65 mm
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf bez wyposażenia w pas gumowy oraz elektrody piersiowe do pasu gumowego?
Odpowiedź: nie

Pytanie 26
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie punktu 13 „Wydruk na drukarce aparatu na szerokim papierze” w odniesieniu do wymagania z punktu 7 gdzie w postawionych wymaganiach jest szerokość 112mm? Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z wbudowaną drukarką umożliwiającą wydruk na papierze o szerokości 100mm?
Odpowiedź: nie

Pytanie 27
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie punktu 13 „Wydruk na drukarce aparatu na szerokim papierze” w odniesieniu do wymagania z punktu 7 gdzie w postawionych wymaganiach jest szerokość 112mm? Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z wbudowaną drukarką umożliwiającą wydruk na papierze o szerokości 210mm?
Odpowiedź: nie
Pytanie 28
Czy działając w kierunku uzyskania najkorzystniejszej możliwej oferty.
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie APARATÓW EKG bez możliwości
automatycznej analizy i interpretacji badania? Takie działanie jest
działaniem na korzyść zamawiającego bo interpretacja jest często przez
personel wyłączana i nie korzysta się z niej (szczególnie w szpitalach)
Rezygnując z opcji analizy i interpretacji pozwalacie Państwo przystąpić
do przetargu większej liczbie podmiotów co finalnie przełoży się na
lepsze oferty.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
RTG
Pytanie 29
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z częstotliwością min 40 kHz? Różnica nie ma żadnego znaczenia
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat o wadze min 170kg?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat o szerokości min 71cm różnica nie ma znaczenia, ponieważ taki aparat przejedzie przez każde drzwi.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat o wysokości transportowej min 153cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 33
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z możliwością ustawienia 36 programów anatomicznych?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34
Czy zamawiający dopuści aparat, gdzie na konsoli aparatu nie ma komunikacji w słowach a zatem konieczności wyboru języka?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

EKG
Pytanie 35
Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zamiast gniazda RS-232 rozwiązania technologicznie nowszego – interfejsu komunikacyjnego USB. Gniazda RS-232 zostały zastąpione właśnie przez złącza USB. Dostępne na rynku aparaty z gniazdami RS-232 to egzemplarze dawno minionej epoki.
 Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36
Podane przez zamawiającego wymiary sprzętu (nawet z tolerancją do 10 mm) – znacznie ograniczają możliwość przystąpienia do przetargu. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie aparatu o wysokości 50 mm przy utrzymaniu pozostałych wymiarów. Dodaję że proponowane rozwiązanie to 6 mm mniej niż w opisie przedmiotu zamówienia.
 Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Uprzejmie proszę o doprecyzowanie pozycji 13: „Wydruk na drukarce aparatu na szerokim papierze”. W pozycji 7 mamy podaną szerokość papieru na 112 mm, zatem co oznacza ten zapis.
Odpowiedź: Papier 112mm.

Pytanie 38
W pozycji nr 5 zamawiający wymaga aparatu „Rok produkcji  2019” – czy może być aparat z bieżącej produkcji tj. 2020?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza rok 2019 i 2020.
RTG
Pytanie 39
Czy Zamawiający dopuści komputer stacji technika o parametrach: processor 6 rdzeniowy o częstotliwości 3,0 GHz, dysk 1 TB HDD (SATA), pamięć RAM 8 GB DDR4-SDRAM 2666MHz, nagrywarka, CD/DVD, mysz, klawiatura?
Taka konfiguracja zapewni bezpieczeństwo oraz stabilność pracy zainstalowanego oprogramowania, dedykowana jest przez producenta systemu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40
Czy Zamawiający dopuści monitor 19”?
Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że 19” jest wielkością optymalną.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41
Prosimy o dopuszczenie skanera bez oprogramowania opisanego w pkt. 23 lub o wykreślenie punktu z wymagań.
Pragniemy zauważyć że analogowy mobilny aparat RTG oraz system pośredniej radiografii cyfrowej to dwa niezależne urządzenia współpracujące ze sobą w określony sposób. Zarówno sam aparat może współpracować ze skanerami różnych producentów jak i skaner z aparatami wszystkich dostawców. Trudno więc wymagać aby oprogramowanie konsoli technika wyposażone było w przewodnik badań i sugerowało parametry ekspozycji które to są zmienne w zależności od aparatu, modelu, producenta itd. Każdy technik posiada niezbędną wiedzę na temat pozycjonowania pacjenta i ustawiania warunków ekspozycji która zostanie rozszerzona o obsługę przedmiotu zamówienia podczas jego instalacji.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

OGÓLNE

Pytanie 42
Prosimy o wyrażenie zgody na zapłatę ceny dostawy jednorazowo, bez podziału na dwie raty.
Jednocześnie prosimy o modyfikację postanowienia umownego w pkt 5.1 następująco:
“Zapłata ceny dostawy, o której mowa w ustępie 2.1. niniejszej umowy zostanie dokonana przez Zamawiającego w formie przelewu bankowego na wskazany przez Dostawcę w treści wystawionej faktury VAT lub na wskazany w inny sposób rachunek bankowy”
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis na płatność jednorazową

Pytanie 43
Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy.
Wnosimy o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
Odpowiedź: Zapis bez zmian.

Pytanie 44
Czy Zamawiający wprowadzi naliczenie kar umownych od wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, zamiast całkowitej wartości ceny brutto?
Określona wysokość kar umownych jest rażąco wygórowana, a Zamawiający w pkt.7.4 zagwarantował sobie prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 45
Pkt 6.7.1. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu bezpłatnej naprawy do 4 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia oraz dodania zapisu w umowie „od dnia zgłoszenia w dzień roboczy, w godzinach pracy serwisu 8:00 – 16:00”?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 46
Pkt 6.7.2. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w pkt 6.7.2 na następującą treść: Przystąpić do usunięcia wady/usterki w terminie 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia w dni robocze?
Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.
POMPA
Pytanie 47

ZADANIE NR 2
Przedmiot zamówienia:	Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa.

– Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z możliwością połączenia dwóch pomp w jeden zestaw z automatycznym trybem przejmowania infuzji przez drugą pompę po zakończeniu infuzji pompy pierwszej za pomocą opcjonalnej stacji dokującej? Aktualnie obserwuje się odwrót od stosowania modeli dwustrzykawkowych. Ich użycie było swego czasu bardzo powszechne i motywowane względami ekonomicznymi - tym niemniej ryzyko błędnego wprowadzenia danych (zmiana przepływu, podaż bolusa) lub zamiany strzykawek jest zdecydowanie większe przy użyciu takiej pompy, niż przy używaniu dwóch oddzielnych urządzeń. Możliwość popełnienia błędu zwiększa się w sytuacjach nagłych. Ponadto pompy dwutorowej nie można podzielić na dwie niezależne pompy - nie wolno stosować jej dla dwóch różnych pacjentów ( każdy tor dla innego chorego ). Wadą jest też większy ciężar pojedynczego urządzenia. Wszystkie te argumenty sprawiły, że organizacje zajmujące się bezpieczeństwem procedur medycznych uznały pompy dwutorowe za niebezpieczne i nie zalecają ich stosowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu Zamawiający może otrzymać 4 urządzenia zamiast 2.

– Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z zakresem szybkości infuzji co 0,01 ml/h dla:
0,01 – 100 ml/h dla strzykawek 2/3 ml
0,01 – 100 ml/h dla strzykawek 5ml
0,01 – 200 ml/h dla strzykawek 10 ml
0,01 – 400 ml/h dla strzykawek 20 ml
0,01 – 600 ml/h dla strzykawek 30 ml
0,01 – 1800 ml/h dla strzykawek 50 ml
Powyższy zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej podaży infuzji pacjentowi. Dodatkowo takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego, ponieważ infuzja z niskimi przepływami dokładność jest zdecydowanie ważniejsza, szczególnie z możliwością współpracy pompy ze strzykawkami o rozmiarach 2/3 ml.
– Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z regulowaną szybkością dozowania dawki uderzeniowej BOLUS co 0,1 ml/h dla:
0,01 – 100 ml/h dla strzykawek 2/3 ml
0,1 – 100 ml/h dla strzykawek 5ml
0,1 – 200 ml/h dla strzykawek 10 ml
0,1 – 400 ml/h dla strzykawek 20 ml
0,1 – 600 ml/h dla strzykawek 30 ml
0,1 – 1800 ml/h dla strzykawek 50 ml
Powyższy zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej podaży bolusa pacjentowi. Dodatkowo takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego, ponieważ dodatkowa opcja bolusa dla obsługi strzykawek o rozmiarach 2/3 ml jest bardzo ważna, szczególnie gdy priorytetem jest dokładna niska podaż infuzji.
– Pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z funkcją zaprogramowania profilu leku z możliwością dopisania kolejnych profili pod inna nazwą ? Zalecenia kliniczne wskazują na zaprogramowanie dla każdego leku własnego profilu z wyszczególnieniem zakresu dawek, stężeń i z dozwolonymi prędkościami bolusa.
– Pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z funkcją Stand-By programowaną w zakresie 1 min – 24h ? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy, a przedział między 1 sekundą a jedną minutą nie ma klinicznego zastosowania.
– Pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy stację dokującą inną niż wymagana w specyfikacji, dedykowaną dla pomp producentów startujących w przetargu? Zamawiający jednoznacznie określił, że potrzebuje stacji MD dla pomp firmy ASCOR. Powołując się na zasadę konkurencyjności i nieograniczony rodzaj przetargu, prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z tego punktu.
– Pkt. 36 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymującym ponad 12 godzin pracy przy przepływie 5 ml/h ? Taka ilość czasu w zupełności wystarczy do poprawnej pracy urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w którym występują liczne gniazdka elektryczne, agregaty.
Odpowiedź: Zapis zgodnie z SIWZ.