Oznaczenie sprawy: KW/11/ZP/2020

26.05.2020r.

Pytania

Nazwa zamówienia:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Pakiet V
Pytanie 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 8 rozwiązania równoważnego w postaci w postaci jednorazowego uchwytu systemowego z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym.
    Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze, ponieważ po aktywacji zabezpieczenia igły nie da się już wykręcić z uchwytu.
Jest też bardziej uniwersalnie, ponieważ uchwyty te mogą być stosowane z igłami przeziernymi z pozycji nr 9
    Aby umożliwić wykonawcom proponującym obydwa rozwiązania złożenie porównywalnych ofert, a Zamawiającemu uzyskać kompletny zestaw do bezpiecznego pobierania krwi, prosimy o zmianę treści opisu pozycji nr 8 na:
"Igły systemowe (z gwintem do systemów próżniowych) z osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem, 21G lub uchwyty systemowe z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym. W przypadku zaoferowania uchwytów, należy je wycenić w pozycji nr 7 zamiast zwykłych uchwytów, a w pozycji nr 8 zaoferować 16000 igieł systemowych 21G."
Prosimy również o uznanie, w przypadku zaoferowania uchwytów z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, parametr wymagany nr 10 za spełniony.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę , zmieniając zapis parametrów wymaganych, w punkcie 10 dodaje się „ Osłona stabilnie połączona z igła, lub oprawką”

Pytanie 2
Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 2 probówek do morfologii z K3EDTA
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3
Prosimy o dopuszczenie plastikowych probówek do OB z pozycji nr 3 oraz do koagulologii z pozycji nr 5.
Prosimy również o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji nr 5 probówek z terminem ważności 4 miesiące w dniu dostawy. (parametr wymagany nr 14)
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4
 Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 6 wysokiej jakości probówek z podwójnymi ściankami (PET i PP), które nie mają zminimalizowanej przestrzeni pustej poniżej 1 ml (parametr wymagany nr 5). Posiadamy badania potwierdzające, że wyniki uzyskane z krwi pobranej do oferowanej przez nas probówki w porównaniu z probówką firmy BD ze zmniejszoną przestrzenią pustą są porównywalne i nie ma między nimi istotnych klinicznie różnic. Ponadto, skoro zmniejszona przestrzeń martwa nie wpływa istotnie na wyniki badań koagulologicznych, jest ona niekorzystna, ponieważ utrudnia dokładne wymieszanie próbki z antykoagulantem.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5
Dotyczy parametru wymaganego nr 13 oraz parametru ocenianego nr 1: prosimy o wyłączenie z tego parametru strzykawek do gazometrii, ponieważ nie są one elementami systemu zamkniętego do pobierania krwi żylnej i wielu dostawców systemów uzupełnia swoją ofertę o strzykawki do gazometrii innych producentów.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W pkt. 1 i 13 dodaje się „ nie dotyczy strzykawek do gazometrii”

Pytanie nr 6
Dotyczy parametru ocenianego nr 2: prosimy Zamawiającego o zmianę tego parametru na np. "Wielkość przeziernika w igłach z kontrolą prawidłowości wkłucia: co najmniej 5 mm - 50 pkt; poniżej 5 mm - 0 pkt.".
    Parametr ten ma ogromny wpływ na wybór oferty. Stanowi połowę punktacji jakościowej, na którą przypada 40 % całego kryterium oceny oferty. Czyli, aby go zrównoważyć należałoby złożyć ofertę o 20% tańszą, co przy obecnej sytuacji na rynku i bardzo wyrównanych cenach, daje spełniającemu ten parametr wykonawcy praktycznie pewne zwycięstwo.
Waga tego parametru wydaje się niewspółmierna do korzyści z posiadania większego okienka igły przeziernej szczególnie, że jest ich tylko 500.
    Ponadto oferowane przez nas igły przezierne mają wystarczająco wyraźne okienko, aby upewnić się, czy jest się w żyle, ale dzięki temu, że jest mniejsze mniej krwi pacjenta ulega zmarnowaniu pozostając wewnątrz igły po pobraniu. Ponadto ich kształt pozwala na zastosowanie z uchwytami z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, o których mowa w pytaniu nr 1, dzięki czemu użytkownik ma dostęp do obydwu funkcji (przezierności i bezpieczeństwa) podczas tego samego pobrania krwi.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmieniając zapis – Parametry oceniane- Pakiet 5, pkt. 2. Słowo „najdłuższy” zastępuje się „ co najmniej 5mm”

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w przypadku zmiany kursu euro jeżeli kurs będzie odbiegał o 10% od kursu średniego ogłoszonego przez NBP z dnia zawarcia umowy (kurs euro z dnia zawarcia umowy w wysokości…………………..)
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8
1.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy?
Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 9
2.	(§ 5 pkt.1a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kary z 200 zł na 1% wartości NETTO dostawy?
Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 10
 W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?
Odpowiedź: Kwota netto nie może ulec zmianie. W przypadku zmiany stawki podatku, kwota brutto może ulec zmianie.

Pytanie nr 12
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?
Odpowiedź: Jak wyżej.

Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?
Odpowiedź: jak wyżej.

Pytanie nr 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 15
Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 16
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego produktu?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 17
Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?
Odpowiedź:Nie.

Pytanie nr 18
Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.
  Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 19
Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia dokumentacji przetargowej dotyczących produktów zaoferowanych w ofercie w postaci plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?
Odpowiedź: Zamawiający wybrał formę pisemną.

Pytanie nr 20
W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?
Odpowiedź: Tak, ale należy złożyć oświadczenie o zgodności od str…do str … .

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw ( specyfikacje produktów) w formie elektronicznej?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 22
pakiet 4 poz. 11 - 15
Prosimy o wyłączenie pozycji 11-15 z pakietu 4 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w pakiecie 4 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:
1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;
2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;
3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Odpowiedź: nie zmieniamy zapisów SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 23
 – dotyczy punktu nr 15 w tabeli Parametry wymagane dla pakietu nr 2
Czy Zamawiający zezwala, aby oferowany analizator hematologiczny miał wydajność 43 oznaczenia/h?
Odpowiedź: tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24
– dotyczy rozdział XIII SIWZ
W odniesieniu do kryterium jakość Zamawiający wskazał, że punkty zostaną przyznane zgodnie z załącznikiem nr 6. W zamieszczonych dokumentach na stronie internetowej Wykonawca nie odnalazł załącznika nr 6. W wykazie załączników w SIWZ znajduje się informacja, że dołączony jest załącznik nr 6 „Opis przedmiotu zamówienia”. Jednocześnie na stronie jest zamieszczony załącznik nr 1, który opatrzony jest nagłówkiem Formularz ofertowy i w nim znajduje się opis przedmiotu zamówienia na poszczególne pakiety. Ponadto do SIWZ jest dołączony drugi załącznik również oznaczony jako załącznik nr 1 i opatrzony nagłówkiem Formularz ofertowy.
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że zaszła omyłka pisarska w oznaczeniu załączników do SIWZ.
Odpowiedź: Punkty w kryterium jakość zostaną przyznane zgodnie z zał. 1 „ Parametry oceniane”
Pytanie nr 25
Czy zamawiający w pakiecie nr 4, pozycja 12 wymaga testu o najwyższej czułości -10ng/ml ?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.
Pytanie 26
1Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w formie elektornicznej? W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do prowadzenia postępowań i składania ofert za pomocą środków komunikacji elektronicznej (patrz strona UZP). Jeżeli Zamawiający nie posiada platformy do składania ofert , może dopuścić złożenie oferty za pomocą maila, gdzie przesłany plik oferty jest dostępny po podaniu hasła, które Oferenci przesyłają na 15-30 minut przed terminem otwarcia ofert.
Odpowiedź: Zamawiający wybrał formę pisemną.

Pytanie 27
Dotyczy Pakietu 1. poz. 35 tabeli Odczynniki biochemiczne, Załącznik 1:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dla wszystkich parametrów wyszczególnionych w tabeli materiał kontrolny na dwóch poziomach (normalny i patologiczny) bez rozróżniania na patologię niską i wysoką? Prosimy również o wyjaśnienie czy nie zaistniała omyłka, gdyż materiał kontrolny opisano zarówno w poz. 35 jak i 37?
Odpowiedź:

Pytanie 28
Dotyczy Pakietu 1. pkt. 13 i 14 parametrów wymaganych analizatora biochemicznego, Załącznik 1:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora w którym kalibracje wykonywane są automatycznie po zleceniu i załadowaniu materiału kalibracyjnego przez operatora w różnych harmonogramach (ilość dni, opakowanie , seria)?
Odpowiedź:

Pytanie 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby szybkość otrzymania pierwszego wyniku dla kw. foliowego i Wit. B12 wynosił 27 minut?
Odpowiedź:

Pytanie 30
Dot. Załącznik nr 7a - projekt umowy dostawy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia?
Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Uzasadnienie:
Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Odpowiedź: Tak
Pytanie 31
Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni?
Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wymiany wynosił 5 dni?
Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
Par. 5 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Par. 5 ust. 1 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?
Par. 5 ust. 3 - 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?
Uzasadnienie:
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian.
Pytanie 32
Dot. Załącznik nr 7b - projekt umowy dzierżawy

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonywanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Ponadto mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczona w czasie.

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Odpowiedź: Tak
Pytanie 33
Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatnie’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego?
Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?
Uzasadnienie:
Par. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie komu urządzenie miałoby być periodycznie udostępniane?
Odpowiedź: Zapisy zostają bez zmian.

Pytanie 34
Dotyczy pakietu nr 2, wzór umowy dzierżawy. Czy Zamawiający wydłuży okres dostarczenia analizatorów do maksymalnie 8 tygodni ze względu na to, że analizatory sprowadzane są z zagranicy?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 35
Dotyczy pakietu nr 2, pozycja nr 7 parametry wymagane. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora, który do wykonania pełnej morfologii CBC + Diff wykorzystuje maksymalnie 4 odczynniki?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 36
Dotyczy pakietu nr 2, pozycja nr 14 parametry wymagane. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora, który wyposażony jest w podajnik próbek na 30 próbek?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę . W Załączniku 1 pakiet 2 pozycja 14 wprowadza zmianę „Analizator wyposażony w podajnik próbek na min. 30 próbek”

Pytanie 37
Dotyczy pakietu nr 2, pozycja nr 16,17 parametry wymagane. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora wyposażonego w zewnętrzny zestaw komputerowy sterujący jednostką analityczną, tego typu konfiguracja zdecydowanie ułatwia pracę na analizatorze i nie wymaga monitora dotykowego zintegrowanego z analizatorem?
Odpowiedź: . Zamawiający wyraża zgodę. W Załączniku 1 pakiet 2 pozycja 16 wprowadza zmianę „Aparat wraz z komputerem i ekranem dotykowym zintegrowane w jednej obudowie lub zewnętrzny zestaw komputerowy sterujący jednostką, przy tym rozwiązaniu nie obowiązuje pozycja 17.”

Pytanie 38
Dotyczy pakietu nr 2, pozycja nr 22 parametry wymagane. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora posiadającego możliwość zdefiniowania 10 zakresów referencyjnych?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 39
Dotyczy pakietu nr 2, pozycja nr 26 parametry wymagane. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora, który ma łatwe w obsłudze i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie w języku angielskim?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 40
Pytanie 1 Dotyczy pakietu nr 5 - System zamknięty pobierania krwi - parametry wymagane punkt nr 8 i nr 9:
W związku z tym, że opisy wymogów w punkcie nr 8 i nr 9 parametrów wymaganych wykluczają się wzajemnie, prosimy o usunięcie punktu nr 9 z parametrów wymaganych lub o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga probówek plastikowych z wyjątkiem probówek do OB i z cytrynianem o pojemności 6-10 ml, zamykanych korkiem z plastikową osłonką, na każdej probówce naklejone etykiety z polem do opisu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ , nie są wymagane probówki plastikowe do OB i z cytrynianem o pojemności 6-10ml zgodnie z pkt nr 8 parametry wymagane

Pytanie 41
Pytanie 2 Dotyczy pakietu nr 5 - System zamknięty pobierania krwi - parametry wymagane punkt nr 14:
Czy Zamawiający wymaga, aby termin ważności zaoferowanych produktów wynosił min.6 miesięcy od daty dostawy, także po otwarciu opakowania jednostkowego?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 42
Pytanie 3 Dotyczy pakietu nr 5 - System zamknięty pobierania krwi - parametry wymagane punkt nr 15:
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, celem weryfikacji spełnienia granicznych warunków jakościowych systemu, aby Oferent dostarczył po 5 sztuk probówek czy próbek zaoferowanego w pakiecie asortymentu? Dostarczenie samych probówek nie pozwoliłoby Zamawiającemu zweryfikować cech wymaganych dla wszystkich komponentów systemu zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz parametrów wymaganych dla systemu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 43
Pytanie 4 Dotyczy pakietu nr 5 - System zamknięty pobierania krwi – okres obowiązywania umowy:
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, jaki jest okres obowiązywania umowy dla pakietu nr 5 – 24 miesiące wg SIWZ i nagłówka tabeli asortymentowo-cenowej, czy 36 miesięcy wg punktu 1 parametrów pod tabelą.
Odpowiedź: Okres obwiązywania umowy dla pakietu nr 5 wynosi 24 miesiące zgodnie SIWZ.
Pytanie 44
Pytanie 5 Dotyczy pakietu nr 5 - System zamknięty pobierania krwi – termin dostawy:
Prosimy o doprecyzowanie, ile wynosi wymagany termin dostawy dla pakietu nr 5? 3 dni robocze wg rozdziału IV SIWZ i §2 ust.2 wzoru umowy, czy 7 dni wg punktu 4 pod tabelą?
Odpowiedź: Termin dostawy dla pakietu nr 5 wynosi 3 dni robocze zgodnie z rozdziałem IV SIWZ.
Pytanie 45
Pytanie 6 Dotyczy pakietu nr 5 - System zamknięty pobierania krwi – Tabela asortymentowo-cenowa:
Czy Zamawiający, w celu uniknięcia błędów na etapie składania zamówień, wyrazi zgodę na dodanie do tabeli kolumny ‘Numer katalogowy’?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 46

Pytanie 7 Dotyczy §5 ust. 1 lit. a wzoru umowy (pakiet 5):
Prosimy o wprowadzenie zmiany w §5 ust. 1 lit. a wzoru umowy, polegającej na naliczaniu kary umownej w wysokości 2% wartości opóźnionego zamówienia za każdy dzień opóźnienia (zamiast 200 złotych).
Odpowiedź: Zapis bez zmian.
Pytanie 47
Pytanie 8 Dotyczy §5 ust. 2 i 3 wzoru umowy (pakiet 5):
Prosimy o modyfikację zapisów przez ustalenie kary umownej za odstąpienie od umowy w wysokości 5% niezrealizowanej wartości umowy.
Odpowiedź: Zapis bez zmian.