Oznaczenie sprawy: KW/12/ZP/2020

26.05.2020r.

Pytania

Nazwa zamówienia:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Zadanie 2

Pytanie nr 1
Pytanie do pakietu nr 2 – naczynia jednorazowe z pulpy.
Czy Zamawiający może wydzielić z pakietu nr 2 część dotyczącą naczyń z pulpy celulozowej tj. od poz. 1 do poz. 8?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2
Czy dokumenty wymagane w rozdziale VI pkt. 2 i 3 należy przesłać razem z ofertą w komplecie? Czy należy je przesłać na wezwanie?
Odpowiedź: Można złożyć do oferty.

Pytanie nr 3
 Czy razem z ofertą można przesłać oświadczenie o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Można.

Pytanie nr 4
Pakiet nr 6 , pozycja 3 czy dopuszczają Państwo opakowanie 10 szt. na wskaźniki biologiczny?
Odpowiedź: tak

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?
Odpowiedź: jak wyżej

Pytanie nr 6.
2Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
 Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 7.
Dotyczy pakiet 6 poz. 1
Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie testu typu 4 w postaci papierowego paska z perforacją bez laminatu? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Odpowiedź: nie
Pytanie nr 8.
2.	Dotyczy pakiet 6 poz. 2
Czy zamawiający zgodzi się na zaproponowanie testu typu 6 w formie prostokątnego, samoklejącego, papierowego paska o wymiarach 100 mm x 20 mm na którym substancja wskaźnikowa koloru różowego wraz z numerem LOT, data produkcji, data przydatności, umieszczona jest na specjalnym papierze, który pokryty jest laminatem ochronnym? Zmiana koloru wskaźnika z różowego na czarny po skutecznym procesie sterylizacji.

Odpowiedź: nie

Pytanie nr 9.

Dotyczy pakiet 6 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie pakietu BD zmieniającego kolor z niebieskiego na czarny po prawidłowo przeprowadzonym teście?

Odpowiedź: dopuszczono

Pytanie nr 10.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr. 3 poz. 23, 39 i 40 w przedmiotowym postępowaniu:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr. 23, 39, oraz 40 z pakietu 3 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź: nie

Pytanie nr 11.

Dotyczy pakiet nr 6, pozycja 4:
Czy Zamawiający dopuści testy posiadające substancję przebarwiającą się z koloru niebieskiego na czarny?

Odpowiedź: dopuszczono

Pytanie nr 12.
Dot. treści SIWZ
Zapytanie dot. formy składania oferty:
Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wybrał formę pisemną.

Pytanie nr 13.
Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 14.
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Odpowiedź: tak.
Pytanie nr 15.
Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna w razie odstąpienia od umowy z winy dostawcy określona w par.5 ust 1 b) wynosiła 2,5% wartości niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 16.
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: tak .

Pytanie nr 17.
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:nie.

Pytanie nr 18.
Pakiet 2, poz. 1-7
Czy zamawiający wydzieli poz.1-7 do osobnego pakietu na pulpę, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.

Pytanie nr 19.

Pakiet 3, poz. 12-13,15,18, 20,26-27, 65-66,80,82

Czy zamawiający wydzieli poz. 12-13,15,18, 20,26-27, 65-66,80,82 do osobnego pakietu na pulpę, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wydziela.

Pytanie nr 20.
Pakiet 3, poz. 12-13

Czy zamawiający dopuści skalę jednostronną?
Pakiet 3, poz.12
Czy zamawiający dopuści strzykawkę wyposażoną w jeden dodatkowy adapter luer?

Odpowiedź:
Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 21.
Pakiet 3, poz. 18,26-27,

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22.
Pakiet 3, poz. 18,26,27

Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?
Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3, poz.20,65-66,
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 23.
Pakiet 3, poz. 20
Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 24.
Pakiet 3, poz. 26-27
Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15μm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 25.
Pakiet 3, poz. 26-27
Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 26.
Pakiet 3, poz. 26-27
Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 27.
Pakiet 3, poz. 26-27
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pytanie 28
Pakiet 7
pozycja 15
Czy zamawiający dopuści :
        Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany
z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 45 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki
o długości min. 45cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: L, XL.
Odpowiedź: tak. Zamawiający dopusci

Pytanie 29
Pakiet 7
pozycja 9

Czy zamawiający dopuści zestaw ochrony osobistej spełniający poniższe normy :

  EN 1073-2:2002 niewentylowana odzież chroniąca przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi , klasyfikacja skuteczności TIL Klasa 2

EN 14126:2003 Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi) klasyfikacja
skuteczności 4-B, 5-B i 6-B.

EN 14605:2005 + A1:2009 Odzież chroniąca przed płynnymi substancjami chemicznymi dla zapewnienia ochrony całego ciała przed płynnymi substancjami chemicznymi z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy
w postaci rozpylonej (Typ 4).

EN 1149-5:2008 Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne) odzież ochronna rozładowująca elektryczność statyczną z rezystancją powierzchniową w wysokości ≤ 2,5 x 109 na zewnętrznej i wewnętrznej stronie ubrania

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi,
zapewniająca ochronę całego ciała przed obecnymi w powietrzu cząstkami stałymi (Typ 5).

EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6: Ograniczona trwałość, odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi, zapewniająca ograniczoną ochronę całego ciała przed płynnymi substancjami chemicznymi
Odpowiedź: tak zamawiający dopuści