Oznaczenie sprawy: KW/12/ZP/2020

26.05.2020r.

Pytania

Nazwa zamówienia:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 3, poz. 65 szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź:
Tak, zgodnie z siwz.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 3 poz. 65 do odrębnego pakietu?
Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.
Pytanie nr 3 do pakietu nr 1 pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 155x210 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 4 do pakietu nr 1 pozycja 9
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 9 z Pakietu nr 1 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie nr 5 do pakietu nr 2 pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści perforację co 38 cm?

Odpowiedź:Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 6 do pakietu nr 2 pozycja 15
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 15 z Pakietu nr 2 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli

Pytanie nr 7 do pakietu nr 2 pozycja 22
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 22 z Pakietu nr 2 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli

Pytanie nr 8 do pakietu nr 2 pozycja 25
Czy Zamawiający dopuści myjkę o poniższym opisie:
• Myjka nasączona środkiem myjącym
• Kształt rękawicy ze zwężeniem w dolnej części
• Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
• Wykonana w całości z poliestru
• Rozmiary 17cm x 24,5 cm
• Gramatura 100 g/m2 (część przednia pokryta mydłem), 70 g/m2 (część tylna bez mydła)
• Wyrób jednorazowy
• Nie zawiera lateksu
• Opakowanie 20 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie nr 9 do pakietu nr 2 pozycja 25
Czy Zamawiający dopuści myjki-ściereczki do toalety pacjenta o następującym opisie:
Miękkie i grube chusteczki, zapewniające higieniczną pielęgnację skóry, nasączone środkami myjącymi. Zawierają delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami ochronnymi skóry. Stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania do codziennych procedur mycia ciała pacjenta. Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce. Nie wymagają użycia dodatkowej wody. Opakowanie a’12 sztuk z możliwością wielokrotnego zamykania. Zawirające w składzie m.in. ekstrakt z aloesu, ekstrakt z rumianku, witamina E oraz prowitamina B5 oraz diglukonian chlorheksydyny?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie nr 10 do pakietu nr 2 pozycja 25
Czy Zamawiający odstąpi od wymogów, aby myjka była „Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli”?
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 11 do pakietu nr 2 pozycja 25
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 25 z Pakietu nr 2 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli

Pytanie nr 12 do pakietu nr 3 pozycja 19
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 19 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 13 do pakietu nr 3 pozycja 26
Czy Zamawiający dopuści aparat o poniższym opisie:
•	jałowy, jednorazowego użytku i bez pirogenów
•	kolec wykonany z ABS, w kolorze białym
•	kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml
•	pojemność kroplomierza 7 ml
•	wlot powietrza: Z bakteryjnym filtrem o wielkości porów 0,45 μm
•	komora kroplowa wykonana z materiałów wolnych od DEHP
•	filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15μm
•	uniwersalne zakończenie drenu luer-lock
•	precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy
•	miękki elastyczny dren
•	łącznik do dodatkowych iniekcji typu Y
•	pozbawiony w całości PCV, DEHP oraz lateksu
•	dren o średnicy 3.0/4.1 i długości 150 cm
•	pakowane pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
•	sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pytanie nr 14 do pakietu nr 3 pozycja 26
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 26 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 15 do pakietu nr 3 pozycja 63
Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o poniższym opisie:
•	Szeroki, wygodny otwór wlotowy zapobiegający rozlaniu treści;
•	Wykonany z przejrzystego materiału pozwalającego na wizualne zbadanie treści wewnątrz torby, w tym krwi;
•	Plastikowa obręcz umożliwia łatwy chwyt i obsługę, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia;
•	Wytrzymały worek o pojemności 1,5L
•	Skalowany co 100 ml;
•	Funkcja "Twist & lock" na obręczy umożliwia bezpieczne zamknięcie worka po użyciu?

Odpowiedź:
Zgodnie z siwz

Pytanie nr 16 do pakietu nr 3 pozycja 63
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 63 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 17 do pakietu nr 3 pozycja 74
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 74 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 18 do pakietu nr 3 pozycja 100
Czy Zamawiający dopuści łyżki posiadające bezpośrednio na łyżce typ, rozmiar, znak CE oraz piktogram „jednorazowego użytku”, natomiast nazwę producenta oraz nazwę własną umieszczone na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 19 pakietu nr 3 pozycja 100
Czy Zamawiający dopuści łyżki pakowane pojedynczo tylko w opakowania foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20 do pakietu nr 3 pozycja 100
Czy Zamawiający dopuści opisową instrukcję obsługi w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 21 do pakietu nr 3 pozycja 100
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 100 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 22 do pakietu nr 3 pozycja 101
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 101 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 23 do pakietu nr 3 pozycja 103
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 103 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 24 do pakietu nr 3 pozycja 104
Czy Zamawiający dopuści filtr o wadze 22g, przestrzeni martwej 34ml?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 25 do pakietu nr 3 pozycja 104
Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci o wadze 29g, przestrzeni martwej 40ml?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 26 do pakietu nr 3 pozycja 104
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 104 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 27 do pakietu nr 3 pozycja 106
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 106 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 28 do pakietu nr 3 pozycja 107
Czy Zamawiający dopuści zestaw resuscytacyjny z jedną maską w rozmiarze 5?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 29 do pakietu nr 3 pozycja 107
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „wyposażony w dodatkowy uchwyt zapobiegający wypadaniu z ręki podczas resuscytacji”?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 30 do pakietu nr 3 pozycja 107
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 107 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 31 do pakietu nr 3 pozycja 108
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 108 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 32 do pakietu nr 3 pozycja 109
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 109 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 33 do pakietu nr 3 pozycja 110
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 110 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 34 do pakietu nr 3 pozycja 113
Czy Zamawiający dopuści nawilżacz typu „sztuczny nos” z jednym wymiennikiem ciepła i wilgoci?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 35 do pakietu nr 3 pozycja 113
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 113 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 36 do pakietu nr 3 pozycja 116
Czy Zamawiający dopuści opaskę przeznaczona do stabilizacji rurki intubacyjnej posiadającą wycięcie i otwór mocujący rurkę, wykonana z pianki poliuretanowej obłożonej materiałem bawełnianym od strony skóry pacjenta, welurem od zewnątrz, w zestawie taśma z rzepem laminowanym naklejana na rurkę w celu pewnej stabilizacji, opaska nie zawiera lateksu, klejów, nie powoduje odleżyn, nie podrażnia skóry pacjenta, możliwość dopasowania dowolnej średnicy opaski do obwodu głowy pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 37 do pakietu nr 3 pozycja 116
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 116 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź:

Pytanie nr 38 do pakietu nr 3 pozycja 124
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 124 z Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 39 do pakietu nr 3
Czy ze względu na zróżnicowanie asortymentu w Pakiecie nr 3 Zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje w obrębie tego Pakietu?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 40 do pakietu nr 7 poz. 3
Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:
a) zgodnie z normami EN 455 1-4 oraz EN ISO 374-1:2016/Type B, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016, ASTM F 1671 EN 420 z odstąpieniem od normy EN 388 która została wycofana;
b) wewnętrznie chlorowane bądź polimeryzowane, z odstąpieniem od zewnętrznej warstwy polimeryzowanej;
c) grubość pojedynczej ścianki palca 0,08 mm – 0,10 mm, mankiet 0,04 mm – 0,06 mm;
d) przebadane na przenikanie substancji chemicznych:
 wodorotlenek sodu 40% na poziomie 6
 formaldehyd 37% na poziomie 6
 nadtlenek wodoru 30% na poziomie 2;

z odstąpieniem od barierowości na alkohole;
e) pozbawione tiuramów, ftalanów, tiazoli, MBT – potwierdzone badaniami producenta z odstąpieniem od badań z jednostki niezależnej;

zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III/Type B
Jednocześnie prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla diagnostycznych rękawic nitrylowych. W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. Państwa zgoda pozwoli na zwiększenie ilości złożonych ofert w tych trudnych czasach. Bez jej wydzielenia konkurencja będzie znacznie ograniczona.
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ, Zamawiający nie dzieli Pakietu.

Pytanie nr 41 do wzoru UMOWY § 5 ust. 1
Prosimy o zmianę zapisu
Cyt.:
„Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów:
a) w razie zwłoki w dostawie zamówienia lub dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 5 niniejszej umowy Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 25 złotych, w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 złotych, 50 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 400 złotych, 100 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 600 złotych, 150 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 800 złotych i 200 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe niż 800 złotych za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia przedmiotu umowy zgodnych z umową”
na
„Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów:
a) w razie zwłoki w dostawie zamówienia lub dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 5 niniejszej umowy .
Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.