Oznaczenie sprawy: KW/11/ZP/2020

27.05.2020r.

Pytania

Nazwa zamówienia:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Pytanie 1
Dotyczy Pakietu 1. poz. 35 tabeli Odczynniki biochemiczne, Załącznik 1:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dla wszystkich parametrów wyszczególnionych w tabeli materiał kontrolny na dwóch poziomach (normalny i patologiczny) bez rozróżniania na patologię niską i wysoką? Prosimy również o wyjaśnienie czy nie zaistniała omyłka, gdyż materiał kontrolny opisano zarówno w poz. 35 jak i 37?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania materiału kontrolnego na dwóch poziomach w łącznej ilości bez rozróżniania na na patologię niska i wysoką.
Pozycje 35 i 37 zostały powtórzone, prosimy o wypełnienie pozycji 37, gdyby wymagania co do kontroli były inne niż zapis w pozycji 35.

Pytanie 2
Dotyczy Pakietu 1. pkt. 13 i 14 parametrów wymaganych analizatora biochemicznego, Załącznik 1:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora w którym kalibracje wykonywane są automatycznie po zleceniu i załadowaniu materiału kalibracyjnego przez operatora w różnych harmonogramach (ilość dni, opakowanie , seria)?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby szybkość otrzymania pierwszego wyniku dla kw. foliowego i Wit. B12 wynosił 27 minut?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4
Pytanie nr 1 – dotyczy formularza cenowego dla pakietu nr 2

Czy Zamawiający zezwala na zaproponowanie większej ilość krwi kontrolnej niż uwzględnione w Przedmiocie i opisie przedmiotu zamówienia tak, aby wystarczyła ona na okres 24 miesięcy, po uwzględnieniu jej stabilności?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie ilości krwi kontrolnej, jeśli jest to warunek zapewnienia jej stabilności na okres umowy.