Oznaczenie sprawy: KW/15/ZP/2020

25.06.2020r.

Pytania

Nazwa zamówienia:

 Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Pytanie nr 1

 Dotyczy: Pakiet nr 2 poz. 3
Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:
a) zgodnie z normami EN 455 1-4 oraz EN ISO 374-1:2016/Type B, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016, ASTM F 1671 EN 420 z odstąpieniem od normy EN 388 która została wycofana;
b) wewnętrznie chlorowane bądź polimeryzowane, z odstąpieniem od zewnętrznej warstwy polimeryzowanej;
c) grubość pojedynczej ścianki palca 0,09 mm – 0,10 mm, na dłoni 0,06 mm – 0,07 mm, na mankiecie 0,04 mm – 0,06 mm;
d) przebadane na przenikanie substancji chemicznych:
 wodorotlenek sodu 40% na poziomie 6
 formaldehyd 37% na poziomie 6
 nadtlenek wodoru 30% na poziomie 2;

z odstąpieniem od barierowości na alkohole;
e) pozbawione tiuramów, ftalanów, tiazoli, MBT – potwierdzone badaniami producenta z odstąpieniem od badań z jednostki niezależnej;
f) w rozmiarach S, M, L;

zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III/Type B
Jednocześnie prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla diagnostycznych rękawic nitrylowych. W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. Państwa zgoda pozwoli na zwiększenie ilości złożonych ofert w tych trudnych czasach. Bez jej wydzielenia konkurencja będzie znacznie ograniczona.

Odpowiedź:
Nie.
Pytanie nr 2.

Dotyczy: WZÓR UMOWY § 5 ust. 1

Prosimy o zmianę zapisu
Cyt.:
„Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów:
a) w razie zwłoki w dostawie zamówienia lub dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 5 niniejszej umowy Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 25 złotych, w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 złotych, 50 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 400 złotych, 100 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 600 złotych, 150 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 800 złotych i 200 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe niż 800 złotych za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia przedmiotu umowy zgodnych z umową”
na
„Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów:
a) w razie zwłoki w dostawie zamówienia lub dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 5 niniejszej umowy Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia przedmiotu umowy zgodnych z umową.
Zamówienia publiczne, to umowy odpłatne, które mają na celu optymalizację wydatkowania środków publicznych, natomiast nie służą realizacji osiągnięcia dochodu przez Zamawiających.
Kary mają być tematem pomocniczym a nie priorytetem. Takie podejście zmusza wykonawcę do określenia ryzyka i uwzględnienia jego kosztów w cenie. Można dojść do wniosku, że zamawiający, oprócz dobrej jakości produktu, chce też zarobić na karach.

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie nr 3
Dotyczy: WZÓR UMOWY
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:
Siła Wyższa
1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź:
Nie.