Oznaczenie sprawy: KW/24/ZP/2020

14.12.2020r.

Pytania

Nazwa zamówienia:

Dostawa ultramobilnego aparatu USG

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

Pytanie nr 1
Pytanie 01.
SIWZ, I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Prosimy o wyjaśnienie: Zamawiający w SIWZ wymaga roku produkcji minimum 2019 natomiast w OPZ wymaga rok produkcji 2020? Prosimy o potwierdzenie, że wymagany rok produkcji to 2020.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga rok produkcji 2020r,
Pytanie 02.
SIWZ, I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i załącznik OPZ
Prosimy o wykreślenie punktu „Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami Producenta. Po każdym przeglądzie Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania wpisu w paszporcie technicznym sprzętu.” a także zapisu „przeglądy w okresie jej trwania zgodnie z planem serwisowym zalecanym przez producenta” z załącznika OPZ ponieważ urządzenie oferowane przez naszą firmę nie wymaga przeglądów technicznych producenta.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 03.
SIWZ, WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP. Pkt 4.
Czy Zamawiający zgodzi się na potwierdzenie parametrów poprzez Firmowe Materiały Informacyjne Dystrybutora? Katalogi/strony katalogowe/opracowania producenta posiadają tylko informacje odnośnie parametrów technicznych samego urządzenia i nie ma tam parametrów takich jak, np.: „Oferowany aparat USG fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, rok produkcji 2020” lub „W cenie ofert oprogramowanie ultrasonograficzne„ a co za tym idzie nie można ich potwierdzić i złożyć pełnej oferty.

Odpowiedź: Z dołączonych dokuemów ma wynikać potwierdzenie oferowanych produktów.